Structure d’un système asservi.

Un système asservi est un système bouclé (on abuse souvent de l’expression boucle fermée).

Le système asservi contrôle en permanence la réponse à la consigne afin de s’auto-corriger

automatiquement.

Structure d’un système non asservi :

[image: image1.jpg]consigne - réponse




Hors, il est impossible de prévoir la « réponse » en fonction de la « consigne », car :

Les modèles que l’on utilise pour étudier le comportement d’un système ne sont que des modèles (approximation …). 

Si un événement extérieur vient perturber le système, le système n’aura pas « conscience » qu’il est perturbé, et ne corrigera pas, et la réponse de correspondra pas à la consigne.

Structure d’un système asservi :
[image: image2.jpg]Chaine d’action

consigne erreur réponse
E—

Chaine de retour





Il existe deux types d’asservissement :

On parle de régulation lorsque le système asservi est commandé par une grandeur physique constante et qu’il doit maintenir une sortie constante quelles que soient les perturbations qu’il subit (par exemple : une installation de chauffage).

On parle de système suiveur lorsque la commande (la consigne) varie dans le temps. Le système doit ajuster en permanence le signal de sortie au signal d’entrée (exemple : un radar de poursuite, une imprimante).
Schéma bloc : un système asservi peut être modélisé par le schéma fonctionnel suivant :
[image: image3.jpg]régulateur

; perturbations

i i

| comparateur cmnrpande
i

—| Correcteur [—— Actionneur

sortie

Consignel
dentrée

Systeme
dynamique

mesure

Capteur





Le régulateur, composé d’un comparateur et d’un correcteur, est l’organe « intelligent » du

système. Il contrôle la manière dont l’ordre a été exécuté et le modifie si nécessaire. A partir de la

valeur de l’écart constaté, le correcteur élabore un signal de commande.

Le système dynamique évolue selon les lois physiques qui le caractérisent, afin d’apporter la valeur

ajoutée à la matière d’oeuvre. Cependant, il peut subir des perturbations de l’extérieur, prévisibles ou

non.

(écart ou erreur) caractérise la qualité de fonctionnement du système. On cherche à obtenir l’écart

le plus faible possible. Quand = 0, la consigne de sortie est égale à la sortie.
3.2 Concept utiles pour l’étude des systèmes asservis.

Pour mener à bien l’étude d’un système automatisé asservi, il faut s’attacher à ce que le système conjugue

au mieux les qualités suivantes : Stabilité Précision Rapidité.
3.2.1 Stabilité.

On dit que le système est stable si pour une entrée constante, la sortie reste constante quelles que soient les perturbations. Un critère efficient de la stabilité est le dépassement. Ce critère

permet de définir la notion de stabilité relative.
[image: image4.jpg]entrée ‘7---

Systeme stable — s

teme stable sans dépassement

>

temps

A
sortie
entrée "7~

Systeme instable





3.2.2 La précision.

On appelle précision statique, l’écart entre la sortie est l’entrée lorsque le système est stabilisé.

On appelle précision dynamique, si la sortie suit l’entrée en tout circonstances (perturbation, évolution de la consigne).

[image: image5.jpg]>

temps




[image: image6.jpg]Précision dynamique trés bonne précision dynamique médiocre

entrée entrée

sortie sortie

temps temps




3.2.3 La rapidité.

La rapidité se caractérise par le temps mis par le système pour que la sortie atteigne la valeur finale.

On définit, pour caractériser la rapidité, le temps de réponse à 5% (5%).

[image: image7.jpg]Rapide

! temps : g temps




Stabilité d’un système asservi
Pour étudier la  stabilité à partir d’un système on a l’habitude de modélisé ce dernier par le schéma blocs ci-dessous.

[image: image8.jpg]E(p)

T(p)

G(p)

S(p)




On note :

Fonction de Transfert en Boucle Ouverte : FTBO = T(p).G(p)

Fonction de Transfert en Boucle Fermée : FTBF = 
[image: image9.wmf]()

()

1().()

Tp

Hp

GpTp

=

+


Alors, nous étudions les systèmes asservis dont la FTBO peut se mettre sous la forme :


[image: image10.wmf].()

()

.()

KNp

FTBOFp

pDp

a

==


Avec N(p) et D(p) deux polynômes en p tels que N(0) = 1 et D(0) = 1.

On note la classe du système tel que 0. On parle également de coefficient  (donc nombre d’intégrateurs dans la boucle) ; 0 pour un asservissement de vitesse, 1 pour un asservissement de position 

K est le gain statique.

Les zéros du système sont les valeurs de p qui annulent N(p). Zéros de la FT : racines du numérateur

Les pôles du système sont les valeurs de p qui annulent D(p). Pôles de la FT : racines du dénominateur 

Un système qui possède un pole p = 0 est dit intégrateur.

Un système qui possède un zéros p = 0 est dit dérivateur.

Ce qui peut revenir au schéma bloc ci-dessous.

[image: image11.jpg]E(p) S(p)
—> F(p) N





1. Notion de stabilité et définition
Définition n° 1 : on dit que le système est stable si pour une entrée bornée, la sortie reste bornée quelles que soient les perturbations.
Définition n° 2 : un système est stable si la réponse libre du système tend vers zéro quand t tend vers l’infini.

Remarque : ces deux définitions sont équivalentes dans le cas de systèmes linéaires. 

Quelle définition choisir ?

Un système réel instable oscille jusqu’à la destruction. Ces oscillations peuvent, dans le cas général, être limitées par les différentes saturations (limites des ampli-OP, butées physiques) et laisser croire que la sortie du système est bornée, mais le système ne peut plus être considéré comme linéaire. La première définition ne peut pas être utilisée.

Etudier la réponse libre d’un système revient à écarter le système de sa position d’équilibre et à analyser sa réponse.

· Un système stable a tendance à revenir dans sa position d’équilibre.
· Un système instable à tendance à s’en écarter.
· Un système qui ne revient pas dans sa position d’équilibre mais qui ne s’en écarte pas est dit juste instable.
2. Condition fondamentale de stabilité d’un système asservi.

Etudions la stabilité du système en considérant la deuxième définition : ce qui revient à considérer que le système est soumis à l’instant t = 0 à une impulsion.

S(p) = H(p) car E(p) = 1

Avec FTBF =
[image: image12.wmf]()

()

1().()

Tp

Hp

GpTp

=

+


· Condition nécessaire et suffisante de stabilité :
Un système linéaire invariant est stable si est seulement si tous ses pôles ont une partie réelle négative.
· Position des pôles de H(p) dans le repère complexe (ou des zéros de FTBO + 1).

[image: image13.jpg]Poles complexes
conjuguées 3 partie
réelle négative

stable

instable

A Im

Poles nuls

Ples complexes
conjuguées & partic
réelle positive

.
- + - >
Re

.

les réelles négatives

I

Pales imaginaires pures

Péles réelles positives





Il suffit donc d’avoir une méthode pour déterminer le signe des parties réelles des pôles de la fonction de transfert du système.
3. Critères de stabilité.

Un système d'équation caractéristique EC(p) telle que :  
[image: image14.wmf]01

().....

n

n

Ecpaapap

=+++


est stable si toutes les racines de Ec(p) sont a parties réeelles strictement négatives ou sont des poles imaginaires purs simples non nuls.

Exemple 2.1 Ec(p) = 4 + 6p + 3p2 ! systµeme stable

Ec(p) = (p ¡ 3)(4 + 6p + 3p2) ! systµeme instable
3.1 Critère algébrique : Routh.

Le critère de Routh est un critère permettant de déterminer à partir du polynôme dénominateur de la fonction de transfert le signe des racines de ce polynôme sans avoir à résoudre l’équation.
1 + G(p).T(p) = 0

qui peut se mettre aussi sous la forme :  b0 + b1.p + b2.p² + … + bn.pn = 0

avec bn > 0
Enoncé du critère de Routh :

Le système est stable si tous les termes de la colonne des pivots sont du même signe que bn.

Il y a autant de racines à partie réelles positives que de changement de signe.

Une ligne de zéro indique l’existence de racines imaginaires pures.

Conclusion :

Le critère de Routh est un critère de stabilité absolue. Il ne permet pas de préciser les marges de stabilité du système.

Sachant qu’une fonction de transfert est toujours le modèle d’un système réel (qui vieilli), et que ce modèle est toujours obtenu à partir d’approximations ou d’hypothèses plus ou moins fortes (linéarisation etc.…), montrer la stabilité du modèle ne prouve pas toujours celle du système : en effet, l’instabilité peut être très proche, et une erreur sur un coefficient de la FTBF peut tout faire changer. Les critères graphiques permettent de déterminer une marge de stabilité.

3.2 Critères graphiques.

Critère de Nyquist (1932)

Pour observer la stabilité d’un systéme bouclé, il suffit de vérifier  que 
1 + H(P).G(P) = 0 n’a pas de racines a partie réelle positive, ou encore tout simplement, de tracer le lieu de transfert 1 + H(P).G(P) = 0 dans le plan complexe.
Théoreme de Nyquist : Un systµeme boucl¶e est stable si son lieu de transfert en boucle ouverte n'entoure pas le point (-1, 0). 

Critµere du Revers

Si, en parcourant dans le plan complexe le lieu de transfert d'un systµeme en boucle ouverte

dans le sens des ! croissants, on laisse le point critique (-1, 0) µa gauche, le systµeme boucl¶e est

stable. Il est instable dans le cas contraire.
Les critères graphiques permettent d’étudier la stabilité d’un système en boucle fermée (FTBF) à partir de l’analyse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO).

Remarque : bien que l’analyse se fasse dans le domaine fréquentielle, le résultat est valable pour tous les signaux d’entrée (voir séries de Fourier).

Règle du revers (non démontrée) : Exploitable dans les deux graphiques Bode et Black de la FTBO :

(attention on trace les diagrammes de la FTBO pour étudier la stabilité de la FTBF)

Stabilité dans Black : un système asservi linéaire est stable si en décrivant le lieu de transfert en boucle ouverte dans le sens des pulsations croissantes, on laisse le point critique (-180°,0 dB) à droite. Dans le cas contraire, il est instable. Utilisé en entreprise.
[image: image15.jpg]GdB . GdB
Feint oint Fouih
(n'th{e e critique Leu de
-1s05 odB

-180°

©
2 croissants

croissants




	Le point critique est à droite

Le système est stable en boucle fermée
	Le point critique est à gauche

Le système est instable en boucle fermée


Stabilité dans Bode :


[image: image16.wmf]G0

0  pour w=w

G

=


et

[image: image17.wmf](-180°)

180  pour w=w

j

=-°


[image: image18.jpg]Lieu de
GdB g GdBt LSS oo
Lieu de >
/12 F180
0 Q
o o
0 g
Lieu de”
1a FTBO
-180° -180°





	
[image: image19.wmf](GO)

(-180°)

Si pour w=w   180

Et que pour w=w   G<0

j

>-°

 
Alors le système est stable en boucle fermée


	
[image: image20.wmf](GO)

(-180°)

Si pour w=w   180

Et que pour w=w   G>0

j

<-°

 

Alors le système est instable en boucle fermée




Remarques :

· on voit bien qu’un gain trop important peut rendre le système instable
· On montre alors que les systèmes qui ont une FTBO du 1° ordre et du second ordre sont toujours stables en FTBF (diagramme de Black)
4. Marges de stabilité.

La force des méthodes graphiques est dans la possibilité de définir des réserves de stabilité sous forme de distances entre le lieu de la FTBO et le point critique.

On définit la marge de Gain et la marge de Phase.

· Marge de gain (en dB) : c’est la différence entre 0 dB et la valeur du gain pour
lequel la phase est égale à -180°
· Marge de phase (en degré) : c’est la différence entre la valeur de la phase pour laquelle le gain est égal à 0 dB et –180°.
Les valeurs usuelles de marge de gain et de phase sont :

Marge de gain : 10 à 12 dB

Marge de phase : 45° à 50°

Ces marges sont nécessaires pour prendre des « distances de sécurité » par rapport aux résultats des calculs afin de se prémunir d’une modélisation approximative, de l’évolution des

Systèmes (usures, dégradations, jeux mécaniques), et des utilisations imprévues.

Les figures ci-contre montrent comment on peut mesurer les marges de gain et de phase dans les plans Black et Bode.
[image: image21.emf]
Il est possible d’ajouter aux critères de marges une limite à la résonance :

La valeur usuelles de réglage est : QdB = 2.3 dB

Le diagramme de Black permet de déterminer l’amplitude de la fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) à partir du lieu de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO).

Le réglage du système asservi sera correct si le contour de la FTBO est tangent au contour à 2.3 dB. Le point de tangence de la FTBO avec un contour d’amplitude est le point de résonance du système.

Facteur de résonance :

[image: image22.emf]
_1278792784.unknown

_1278794298.unknown

_1278789563.unknown

_1278790046.unknown

_1278790103.unknown

_1278789778.unknown

_1278788268.unknown

